附件1

采购品类/内容、规格参数及数量要求

	序号
	施工部位
	名    称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	综合楼
	应急照明输入输出模块
	与现系统匹配
	只
	5
	

	2
	综合楼
	模块综合布线安装调试
	WDZN-RVS2*1.5
	米
	320
	以实际为准，超出由供应商承担

	3
	综合楼
	总线控制盘
	与现系统匹配
	台
	1
	

	4
	科考基地2号楼
	广播功率放大器
	与现系统匹配
	台
	1
	

	5
	科考基地2号楼
	火灾报警控制器回路子卡
	11SF-C主机子卡
	块
	6
	

	6
	科考基地2号楼
	消防广播线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	380
	以实际为准，超出由供应商承担

	7
	科考基地2号楼
	消防电话线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	380
	以实际为准，超出由供应商承担

	8
	科考基地2号楼
	气体灭火主机CAN联网线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	380
	以实际为准，超出由供应商承担

	9
	科考基地2号楼
	线路备用
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	380
	以实际为准，超出由供应商承担

	10
	科考基地2号楼
	消防报警系统及CRT系统点位匹配更新
	11SF-C
	回路
	8
	

	11
	科考基地2号楼
	消防广播主机、消防广播功率放大器、消防电话主机、消防设备电源状态监控器、防火门监控主机、电气火灾监控主机用户信息传输装置迁移及系统调试费
	
	项
	1
	

	12
	科考基地3号楼
	喷淋控制柜线路整理及模块入箱
	模块箱
	项
	1
	

	13
	科考基地3号楼
	消火栓控制柜线路整理及模块入箱
	模块箱
	项
	1
	

	14
	科考基地3号楼
	消防主机蓄电池
	12V24AH
	只
	8
	

	15
	科考基地3号楼
	稳压泵更新提升
	XBD4.5/5W-CDL
	台
	2
	

	16
	科考基地3号楼
	非集中电源集中控制型应急照明灯
	高低压通用
	只
	2
	

	17
	科考基地4号楼
	非集中电源集中控制型疏散指示标志
	高低压通用
	只
	14
	

	18
	科考基地4号楼
	非集中电源集中控制型应急照明灯
	高低压通用
	只
	15
	

	19
	科考基地4号楼
	烟感探测器
	与现系统匹配
	只
	14
	

	20
	科考基地4号楼
	手报按钮
	与现系统匹配
	只
	2
	

	21
	科考基地4号楼
	声光报警器
	与现系统匹配
	只
	2
	

	22
	科考基地4号楼
	扬声器
	与现系统匹配
	只
	4
	

	23
	科考基地4号楼
	火灾显示盘
	与现系统匹配
	只
	1
	

	24
	科考基地4号楼
	JDG线管
	20mm
	米
	480
	以实际为准，超出由供应商承担

	25
	科考基地4号楼
	电源线
	WDZN-RVS2*1.5
	米
	650
	以实际为准，超出由供应商承担

	26
	科考基地4号楼
	增加点位备注及CRT点位更新
	
	项
	1
	

	27
	科考基地5号楼
	集中电源集中控制型疏散指示标志
	与现系统匹配
	只
	18
	

	28
	科考基地5号楼
	集中电源集中控制型应急照明灯
	与现系统匹配
	只
	12
	

	29
	科考基地5号楼
	烟感探测器
	与现系统匹配
	只
	14
	

	30
	科考基地5号楼
	手报按钮
	与现系统匹配
	只
	3
	

	31
	科考基地5号楼
	声光报警器
	与现系统匹配
	只
	3
	

	32
	科考基地5号楼
	扬声器
	与现系统匹配
	只
	5
	

	33
	科考基地5号楼
	火灾显示盘
	与现系统匹配
	只
	2
	

	34
	科考基地5号楼
	JDG线管
	20mm
	米
	360
	以实际为准，超出由供应商承担

	35
	科考基地5号楼
	电线
	WDZN-RVS2*1.5
	米
	500
	以实际为准，超出由供应商承担

	36
	科考基地5号楼
	增加点位备注及CRT点位更新
	
	项
	1
	

	37
	科考基地7号楼
	增加报警主机
	JB-TG-JBF-21SF-C规格10回路
	台
	1
	

	38
	科考基地7号楼
	多线控制盘线路迁移
	WDZN-KYJV4*1.5
	米
	2950
	以实际为准，超出由供应商承担

	39
	科考基地7号楼
	电梯五方通话线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	600
	以实际为准，超出由供应商承担

	40
	科考基地7号楼
	消防广播线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	430
	以实际为准，超出由供应商承担

	41
	科考基地7号楼
	消防电话线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	430
	以实际为准，超出由供应商承担

	42
	科考基地7号楼
	液位仪线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	600
	以实际为准，超出由供应商承担

	43
	科考基地7号楼
	气体灭火主机CAN联网线路迁移
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	430
	以实际为准，超出由供应商承担

	44
	科考基地7号楼
	线材备用
	WDZN-RYSP2*1.5
	米
	900
	

	45
	科考基地7号楼
	消防主机、图形显示装置、消防广播主机、消防广播功率放大器、消防电话主机、消防设备电源状态监控器、防火门监控主机、电气火灾监控主机、液位仪、多线控制盘、电梯五方通话、用户信息传输装置迁移及系统调试费
	
	项
	1
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