附件1

采购品类/内容、规格参数及数量要求

| 序号 | 施工部位 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 应急照明输入输出模块 | 与现系统匹配 | 只 | 5 |  |
| 2 | 综合楼 | 模块综合布线安装调试 | WDZN-RVS2*1.5 | 米 | 320 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 3 | 综合楼 | 总线控制盘 | 与现系统匹配 | 台 | 1 |  |
| 4 | 科考基地2号楼 | 广播功率放大器 | 与现系统匹配 | 台 | 1 |  |
| 5 | 科考基地2号楼 | 火灾报警控制器回路子卡 | 11SF-C主机子卡 | 块 | 6 |  |
| 6 | 科考基地2号楼 | 消防广播线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 380 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 7 | 科考基地2号楼 | 消防电话线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 380 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 8 | 科考基地2号楼 | 气体灭火主机CAN联网线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 380 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 9 | 科考基地2号楼 | 线路备用 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 380 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 10 | 科考基地2号楼 | 消防报警系统及CRT系统点位匹配更新 | 11SF-C | 回路 | 8 |  |
| 11 | 科考基地2号楼 | 消防广播主机、消防广播功率放大器、消防电话主机、消防设备电源状态监控器、防火门监控主机、电气火灾监控主机用户信息传输装置迁移及系统调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 科考基地3号楼 | 喷淋控制柜线路整理及模块入箱 | 模块箱 | 项 | 1 |  |
| 13 | 科考基地3号楼 | 消火栓控制柜线路整理及模块入箱 | 模块箱 | 项 | 1 |  |
| 14 | 科考基地3号楼 | 消防主机蓄电池 | 12V24AH | 只 | 8 |  |
| 15 | 科考基地3号楼 | 稳压泵更新提升 | XBD4.5/5W-CDL | 台 | 2 |  |
| 16 | 科考基地3号楼 | 非集中电源集中控制型应急照明灯 | 高低压通用 | 只 | 2 |  |
| 17 | 科考基地4号楼 | 非集中电源集中控制型疏散指示标志 | 高低压通用 | 只 | 14 |  |
| 18 | 科考基地4号楼 | 非集中电源集中控制型应急照明灯 | 高低压通用 | 只 | 15 |  |
| 19 | 科考基地4号楼 | 烟感探测器 | 与现系统匹配 | 只 | 14 |  |
| 20 | 科考基地4号楼 | 手报按钮 | 与现系统匹配 | 只 | 2 |  |
| 21 | 科考基地4号楼 | 声光报警器 | 与现系统匹配 | 只 | 2 |  |
| 22 | 科考基地4号楼 | 扬声器 | 与现系统匹配 | 只 | 4 |  |
| 23 | 科考基地4号楼 | 火灾显示盘 | 与现系统匹配 | 只 | 1 |  |
| 24 | 科考基地4号楼 | JDG线管 | 20mm | 米 | 480 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 25 | 科考基地4号楼 | 电源线 | WDZN-RVS2*1.5 | 米 | 650 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 26 | 科考基地4号楼 | 增加点位备注及CRT点位更新 |  | 项 | 1 |  |
| 27 | 科考基地5号楼 | 集中电源集中控制型疏散指示标志 | 与现系统匹配 | 只 | 18 |  |
| 28 | 科考基地5号楼 | 集中电源集中控制型应急照明灯 | 与现系统匹配 | 只 | 12 |  |
| 29 | 科考基地5号楼 | 烟感探测器 | 与现系统匹配 | 只 | 14 |  |
| 30 | 科考基地5号楼 | 手报按钮 | 与现系统匹配 | 只 | 3 |  |
| 31 | 科考基地5号楼 | 声光报警器 | 与现系统匹配 | 只 | 3 |  |
| 32 | 科考基地5号楼 | 扬声器 | 与现系统匹配 | 只 | 5 |  |
| 33 | 科考基地5号楼 | 火灾显示盘 | 与现系统匹配 | 只 | 2 |  |
| 34 | 科考基地5号楼 | JDG线管 | 20mm | 米 | 360 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 35 | 科考基地5号楼 | 电线 | WDZN-RVS2*1.5 | 米 | 500 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 36 | 科考基地5号楼 | 增加点位备注及CRT点位更新 |  | 项 | 1 |  |
| 37 | 科考基地7号楼 | 增加报警主机 | JB-TG-JBF-21SF-C规格10回路 | 台 | 1 |  |
| 38 | 科考基地7号楼 | 多线控制盘线路迁移 | WDZN-KYJV4*1.5 | 米 | 2950 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 39 | 科考基地7号楼 | 电梯五方通话线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 600 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 40 | 科考基地7号楼 | 消防广播线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 430 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 41 | 科考基地7号楼 | 消防电话线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 430 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 42 | 科考基地7号楼 | 液位仪线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 600 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 43 | 科考基地7号楼 | 气体灭火主机CAN联网线路迁移 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 430 | 以实际为准，超出由供应商承担 |
| 44 | 科考基地7号楼 | 线材备用 | WDZN-RYSP2*1.5 | 米 | 900 |  |
| 45 | 科考基地7号楼 | 消防主机、图形显示装置、消防广播主机、消防广播功率放大器、消防电话主机、消防设备电源状态监控器、防火门监控主机、电气火灾监控主机、液位仪、多线控制盘、电梯五方通话、用户信息传输装置迁移及系统调试费 |  | 项 | 1 |  |